## Elektrisk anlegg
ID | Vegobjekttype (VT) - EgenskapsType (ET) - Tillat Verdi (TV) | Beskrivelse | Datatype - Enhet | Min verdi | Maks verdi | Viktighet | SOSINVDB navn
VT461 | Elektrisk anlegg | Matepunkt med måler for lavspentnett som forsyner vegvesenets installasjoner med strøm. |  |  |  |  | ElektriskAnlegg_461
ET4978 | Geometri, punkt | Beskrivelse: Gir punkt som geometrisk representerer måleren. Merknad registrering: Grunnriss: Senter skap/måler. Høydereferanse: Underkant skap/måler. Href: Nøyaktighetskrav grunnriss (om ikke annet er avtalt): 1.00 Nøyaktighetskrav høyde (om ikke annet er avtalt): 0.50 | Punktgeometri |  |  | 2: Påkrevd | GeometriPunkt_4978
ET5641 | Målernummer | Angir unikt målernummer for måleren. Nummer må endres om måler blir byttet. | Tekst (30) |  |  | 2: Påkrevd | Målernummer_5641
ET5642 | MålepunktID | Angir MålepunktID. Energibedriftenes Landsforening (EBL) og EAN NORGE har inngått en rammeavtale om innføring av standard nummerserier for målepunktidentifikasjon. Denne standarden fra kalles Global Service Relation Number (GSRN).". | Tekst (18) |  |  | 2: Påkrevd | MålepunktID_5642
ET5644 | Bruksområde | Angir hva som er hovedbruksområdet for det elektriske anlegget. Det bruksområdet som trekker mest strøm regnes som hovedbruksområde. Sekundære bruksområder kan angis under tilleggsinformasjon. | Tillatte verdier |  |  | 2: Påkrevd | Bruksområde_5644
TV7935 | Veglys | Elektrisk anlegg forsyner primært veglys i dagen.
TV7936 | Tunnel | Elektrisk anlegg forsyner primært installasjoner i tunnel, inkludert belysning i tunnel.
TV7937 | Bygning | Elektrisk anlegg forsyner primært bygning.
TV16305 | Skilting | Elektrisk anlegg forsyner primært skilt. Gjelder både variable og ikke variable skilt.
TV16306 | Pumper | Elektrisk anlegg forsyner primært pumpestasjon/pumper.
TV16307 | Trafikkregulering/overvåking/ITS | Elektrisk anlegg forsyner primært utstyr for trafikkregulering/overvåking/ITS.
TV16308 | Bru | Elektrisk anlegg forsyner primært utstyr og installasjoner i forbindelse med bruer. Elektriske anlegg som primært forsyner belysning av veg på bru skal gis bruksområde "Veglys".
TV18475 | Trafikkregistreringsstasjon | Elektrisk anlegg forsyner primært trafikkregistreringsstasjon.
TV20080 | Signalanlegg | Elektrisk anlegg forsyner primært signalanlegg.
TV20081 | Ferist | Elektrisk anlegg forsyner primært elektrisk ferist.
TV20082 | Værstasjon | Elektrisk anlegg forsyner primært værstasjon.
TV20922 | Ferjeleie | Elektrisk anlegg forsyner primært elektriske installasjoner på ferjeleie, inkludert belysning.
TV20923 | Rasteplass | Elektrisk anlegg forsyner primært elektriske installasjoner på rasteplass, inkludert belysning.
TV21333 | Skredvarsling | Elektrisk anlegg forsyner primært skredvarslingsanlegg.
TV21334 | Måleutstyr | Elektrisk anlegg forsyner primært måleutstyr. F.eks. luftkvalitetsmåler.
TV21335 | Annen bruk | Elektrisk anlegg forsyner andre typer elektriske innretninger.
ET12061 | Energikilde | Angir hvilken type energikilde det elektriske anlegget har. | Tillatte verdier |  |  | 2: Påkrevd | Energikilde_12061
TV20917 | Offentlig nett
TV20918 | Solcelle, batteri | Solcellepanel som lader batteri.
TV20919 | Aggregat, batteri | Aggregat som lader batteri.
TV20920 | Batteri som byttes | Batteri byttes med oppladet batteri med jevne mellomrom.
ET7908 | Plassering, måler | Plassering av forekomst. Ev. plassering i forhold til veg, bygning eller adresse. Merknad registrering: Påkrevd hvis måler ikke er synlig fra veien. | Tekst (150) |  |  | 3: Betinget Se "Merknad registrering" | PlasseringMåler_7908
ET10021 | Bygget etter forskrift | Angir hvilken "Forskrift om elektriske forsyningsanlegg" anlegget er bygget i forhold til. | Tillatte verdier |  |  | 2: Påkrevd | ByggetEtterForskrift_10021
TV16310 | NEK FEF 2006 | Forskrift om elektriske forsyningsanlegg.
TV16311 | NEK FEL 1998 | Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.
TV16312 | NEK FEB 88 | Forskrifter for elektriske anlegg (rødpermen) utgave 1988.
TV16313 | NEK FEB 91 | Forskrifter for elektriske anlegg (rødpermen) utgave 1991.
TV16314 | Annet
ET10022 | Bygget etter norm | Angir hvilken "Norm for elektrisk forsyningsanlegg" anlegget er bygget i forhold til. | Tillatte verdier |  |  | 2: Påkrevd | ByggetEtterNorm_10022
TV16315 | NEK 400 | NEK 400 er en normsamling utarbeidet av NK64 i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), og omhandler krav til elektriske lavspenningsinstallasjoner. Utgitt 1998.
TV16316 | NEK 400 : 2006 | NEK 400 er en normsamling utarbeidet av NK64 i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), og omhandler krav til elektriske lavspenningsinstallasjoner. Utgitt 2006.
TV16317 | NEK 400 : 2010 | NEK 400 er en normsamling utarbeidet av NK64 i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), og omhandler krav til elektriske lavspenningsinstallasjoner. Utgitt 2010.
TV16318 | NEK 440 | Normsamling for spenningsnivåer over 1kV. NEK 440 er en norsk implementering av. NEK EN 61936-1:2010 og NEK EN 50522:2010.
TV16319 | NEK 445 | Normen er en fellesnorm for luftledninger over 1 kV, dvs. NEK EN 50341 (luftledninger over 45 kV) og NEK EN 50423 (luftledninger i området 1-45 kV) som er utarbeidet av CENELEC.
TV16320 | NEK IEC 61936-1 | Normsamling for spenningsnivåer over 1kV.
TV16321 | NEK EN 50110-1 | Norm for sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg.
TV16322 | Tavlenorm | Norm (NEK 439) som omhandler generelle krav til og utforming av elektriske lavspenningstavler og kanalskinnesystemer.
TV16323 | Annet
TV18170 | NEK 400 : 2014 | NEK 400 er en normsamling utarbeidet av NK64 i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), og omhandler krav til elektriske lavspenningsinstallasjoner. Utgitt 2014.
TV19727 | NEK 400 : 2018 | NEK 400 er en normsamling utarbeidet av NK64 i Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), og omhandler krav til elektriske lavspenningsinstallasjoner. Utgitt 2018.
ET10038 | Spenning | Angir spenning(er) på lavspentnettet. | Tillatte verdier |  |  | 2: Påkrevd | Spenning_10038
TV16351 | 12 | 12 volt.
TV16352 | 230 | 230 volt.
TV16353 | 24 | 24 volt.
TV16354 | 400 | 400 volt.
TV16355 | 230/400 | 230 og 400 volt (TN-nett).
TV16717 | 690 | 690 volt.
ET10028 | Manuell avlesning | Angir om det er fjernavlesing av målerstand. Merknad registrering: Skal angi hvis "Ja", dvs hvis det er manuell avlesning. | Tillatte verdier |  |  | 3: Betinget Se "Merknad registrering" | ManuellAvlesning_10028
TV16328 | Nei
TV16329 | Ja
ET10029 | Nettsystem | Angir hvordan elkraft er distribuert mellom siste transformator før konsument og konsument. Merknad registrering: Angis om anlegget er tilkoblet et nettselskap. | Tillatte verdier |  |  | 3: Betinget Se "Merknad registrering" | Nettsystem_10029
TV16330 | IT | IT-nett (Isolated Terra) er en nett-type der transformatorens nullpunkt ikke er jordet, men er beskyttet med et gnistgap (disneuter) mellom nullpunkt og jord.
TV16331 | TT | Et TT-nett (Terra Terra) er lik et IT-nett med den vesentlige forskjellen at transformatorens nullpunkt er jordet.
TV16332 | TN-C | Nett der PEN-leder fremføres fra trafo til forbrukerens første fordeling (sikringsskap). Her splittes PEN-lederen opp i PE-leder (Protective Earth) eller jordleder og N-leder (Neutral). Energien kan tas ut både mellom de tre fasene (400V) og mellom hver av fasene og N-leder (230V). C angir at PEN-lederen frem til første fordeling er en kombinert leder (Combined).
TV16333 | TN-S | Nett der PEN-leder fremføres fra trafo til forbrukerens første fordeling (sikringsskap). Her splittes PEN-lederen opp i PE-leder (Protective Earth) eller jordleder og N-leder (Neutral). Energien kan tas ut både mellom de tre fasene (400V) og mellom hver av fasene og N-leder (230V). S angir at PEN-leren er delt (Separated) fra første fordeling.
TV16334 | TN-C-S | TN Nett hvor C angir at PEN-lederen frem til første fordeling er en kombinert leder (Combined). S angir at PEN-leren er delt (Separated) fra første fordeling.
ET10032 | Jordelektrode | Angir hvilken type jordelektrode som er benyttet i anlegget. | Tillatte verdier |  |  | 2: Påkrevd | Jordelektrode_10032
TV16337 | Annet
TV16339 | Cu wiret
TV16340 | Spyd
TV16341 | Sammenkoplet med annet nett
ET10023 | Etableringsår | Angir hvilket år vegobjektet ble etablert på stedet. | Tall (xxx.) | 1900.0 | 2050.0 | 2: Påkrevd | Etableringsår_10023
ET10024 | Driftsmerking | Identitet/navn på forekomst, normalt synlig på stedet. | Tekst (50) |  |  | 2: Påkrevd | Driftsmerking_10024
ET5639 | Nettselskap | Angir navn på nettselskap som eier nettet inn til måler. | Tekst (50) |  |  | 2: Påkrevd | Nettselskap_5639